## POP-MG
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
01 | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 | MOBILIZAÇÃO
01.01.01 | MÃO DE OBRA AUXILIAR PARA MOBILIZAÇÃO | H | 44
01.01.02 | CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MOBILIZAÇÃO DE OBRA | H | 16
01.02 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CANTEIRO
01.02.01 | INSTALAÇÃO DE ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBRA | UN | 1
01.02.02 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UN | 1
01.03 | ABRIGOS
01.03.01 | SANITARIO ABRIGO METÁLICO COM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS LOCAÇÃO | UN/MÊS | 3
01.03.02 | DEPOSITO ABRIGO METÁLICO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS LOCAÇÃO | UN/MÊS | 3
01.03.03 | ESCRITÓRIO ABRIGO METÁLICO PARA ESCRITÓRIO LOCAÇÃO | UN/MÊS | 3
01.03.04 | MOBILIZAÇÃO DE CONTEINER | UN | 1
01.03.05 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER | UN | 1
01.03.06 | VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INCLUSIVE LOUÇAS, CHUVEIRO, METAIS, ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COMPLETO E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M² | 30
01.03.07 | REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INCLUSIVE MOBILIÁRIO, AQUECEDOR DE MARMITAS, LAVATÓRIO, ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COMPLETO E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M² | 30
01.03.08 | BEBEDOURO ELÉTRICO 40 LITROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
01.04 | PLACA DE OBRA
01.04.01 | PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURA DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 4
01.05 | ISOLAMENTO DA OBRA
01.05.01 | TAPUME COM TELHA METÁLICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 57.2
01.05.02 | PLACAS DE SINALIZAÇAO E SEGURANÇA DE TRABALHO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UN | 10
01.05.03 | EXTINTOR PARA O CANTEIRO DA OBRA FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UN | 2
01.06 | APROVAÇÃO DE PROJETOS, LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS
01.06.01 | ART, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS ACIMA DE R$ 15.000,01. | UN | 3
01.06.02 | TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (TAC) | M² | 190
02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS
02.01 | DESPESAS COM PESSOAL
02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MÊS | 3
02.02 | PLANEJAMENTO DA OBRA
02.02.01 | PLANEJAMENTO DA OBRA | DIA | 2
02.03 | CONSUMOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS
02.03.01 | CONSUMO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 3
02.03.02 | CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NA OBRA | MÊS | 3
02.03.03 | CONSUMO DE ENERGIA NA OBRA | MÊS | 3
02.03.04 | CONSUMO DE INTERNET | MÊS | 3
03 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO
03.01 | SERVIÇOS TÉCNICOS
03.01.01 | PROJETO - AS BUILT | M² | 190
03.01.02 | PGRCC PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E TREINAMENTOS ELABORAÇÃO | M² | 190
03.01.03 | PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS SEGURANÇA DO TRABALHO ELABORAÇÃO | UN | 1
03.01.04 | PCMSO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL | UN | 1
03.01.05 | PCMAT PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO – NR-18 | UN | 1
03.02 | SERVIÇOS DE APOIO
03.02.01 | ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,50 m ALTURA DE *1,00* m LOCAÇÃO | M/MÊS | 16
03.02.02 | ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE. EXCLUSIVE ANDAIME MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M | 3
04 | DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES E REMANEJAMENTOS
04.01 | REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA EXISTENTE, INCLUINDO DESMONTAGEM, RELOCAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, SUPORTAÇÕES, CAIXAS, CONDUTORES E CIRCUITOS ELÉTRICOS ASSOCIADOS, COM RECOMPOSIÇÃO DAS CONEXÕES, IDENTIFICAÇÃO, TESTES DE CONTINUIDADE E FUNCIONAMENTO. | M | 50
04.02 | RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA | UNID. | 1
04.03 | REMOÇÃO DE MOBILIÁRIOS | CONJ. | 1
04.04 | REMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO AMBIENTE DESTINADO À EXECUÇÃO DA OBRA, INCLUINDO DESMONTAGEM QUANDO NECESSÁRIA, TRANSPORTE INTERNO E ARMAZENAMENTO EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO, ASSEGURANDO INTEGRIDADE, IDENTIFICAÇÃO E ADEQUADA ACOMODAÇÃO DOS ITENS. | CONJ. | 1
05 | REMOÇÃO DE ENTULHO E TRANSPORTES
05.01 | TRANSPORTE HORIZONTAL CARRINHO RODA PNEUS | M³ | 36
05.02 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA | M³ | 36
05.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6,00 m³, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT ATE A 30 km | M³XKM | 36
06 | CONTRUÇÕES
06.01 | PAREDE EM DRYWALL
06.01.01 | PAREDE EM DRYWALL | M² | 28
06.02 | RAMPAS
06.02.01 | RAMPA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM GRANITINA E MURETA EM ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DE GUARDA CORPO + GUARDA CORPO METÂLICO | UND | 1
07 | PISOS
07.01 | PISO GRANITINA - ACABAMENTO RAMPA
07.01.01 | PISO EM GRANILITE PLACAS DE DIM.: 100x100cm TRATAMENTO DE JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO COR CINZA 75% CIMENTO BRANCO E 25% CIMENTO COMUM ASSENTADO SOBRE PISO REGULARIZADO POLIMENTO COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M² | 6
07.01.02 | PISO ELEVADO MODULAR METÁLICO, COM PLACAS DE 600 × 600 × 30 MM, EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PREENCHIDAS COM CONCRETO LEVE, ACABAMENTO SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM RETARDÂNCIA À CHAMA, APOIADAS SOBRE PEDESTAIS METÁLICOS REGULÁVEIS EM ALTURA, COM CRUZETAS E LONGARINAS GALVANIZADAS, FORMANDO SISTEMA ESTÁVEL, NIVELADO E ADEQUADO ÀS CARGAS DE PROJETO. | M² | 178
07.02 | SOLEIRAS
07.02.01 | SOLEIRA DE GRANITO EM PLACA, ESP: 2cm LARGURA DE 15 cm TIPO: CINZA ANDORINHA ACABAMENTO: POLIDO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.5
08 | ESQUADRIAS
08.01 | PORTA CORTA-FOGO
08.01.01 | PORTA HERMÉTICA DE FERRO, DIM.: 120x210cm TIPO CORTA-FOGO CLASSE P-90 DUAS FOLHAS DE ABRIR INCLUINDO, DOBRADIÇAS E BARRA ANTI-PÂNICO ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE ACABAMENTO ACETINADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
08.02 | MOLA HIDRÁULICA
08.02.01 | MOLA HIDRÁULICA AÉREA TIPO: FECHA PORTA PARA PORTAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
09 | PINTURAS
09.01 | PINTURA EM PAREDE
09.01.01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL | M² | 340
09.01.02 | MASSA CORRIDA EM PAREDES DUAS DEMÃOS FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E LIXAMENTO | M² | 340
09.01.03 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SUPERLAVÁVEL EM PAREDES DUAS DEMÃOS FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL | M² | 340
09.01.04 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL | M² | 340
10 | INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | ELETRODUTOS
10.01.01 | ELETRODUTO RÍGIDO DE Ø3/4'' EM AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE FIXAÇÃO E LUVAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 160.8
10.01.02 | ELETRODUTO RÍGIDO DE Ø1.1/4'' EM AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE FIXAÇÃO E LUVAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 150
10.02 | ELETROCALHA
10.02.01 | ELETROCALHA PERFURADA, DIM.: 200x50 mm EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22 COM TAMPA INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTE E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30
10.03 | CONDUTORES
10.03.01 | CONDUTORES 06/1kV
10.03.01.01 | CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 10,0 mm² LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 570
10.03.01.02 | CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 16,0 mm² LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 765
10.03.01.03 | CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 35,0 mm² LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 651
10.03.01.05 | CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 70,0 mm² LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 444
10.03.01.06 | CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 120,0 mm² LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 55.5
10.03.01.06 | CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 240,0 mm² LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 222
10.03.02 | CABO COM ISOLAMENTO POLIOLEFÍLICO NÃO HALOGENADO 450/750V-70°C
10.03.02.01 | CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 mm² COM ISOLAMENTO POLIOLEFÍLICO NÃO HALOGENADO 450/750V-70°C DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1200
10.03.02.02 | CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 mm² COM ISOLAMENTO POLIOLEFÍLICO NÃO HALOGENADO 450/750V-70°C DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3510
10.03.02.03 | CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 mm² COM ISOLAMENTO POLIOLEFÍLICO NÃO HALOGENADO 450/750V-70°C DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 500
10.03.02.04 | CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 10,0 mm² COM ISOLAMENTO POLIOLEFÍLICO NÃO HALOGENADO 450/750V-70°C DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 360
10.03.02.05 | CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 50,0 mm² COM ISOLAMENTO POLIOLEFÍLICO NÃO HALOGENADO 450/750V-70°C DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15
10.04 | CAIXAS
10.04.01 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE Ø3/4" CONDULETE EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO INCLUSIVE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28
10.04.01 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE Ø1.1/4" CONDULETE EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO INCLUSIVE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28
10.05 | TOMADAS
10.05.01 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, 1 MÓDULO 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS) CORRENTE NOMINAL 10A TENSÃO NOMINAL 250V TERMOPLÁSTICO FRONTAL, COM ESPELHO CONFORME NBR 14136 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16
10.05.02 | TOMADA INDUSTRIAL - 32A DE SOBREPOR 5 PINOS (4P+T) TENSÃO NOMINAL 380V IP44 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40
10.08 | QUADROS ELÉTRICOS
10.08.01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - QDG-E-DAT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
10.08.02 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE AR CONDICIONADO - QDG-AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
10.08.03 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS - QDIT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
10.08.04 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO 1 - QDAC-A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
10.08.05 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO 5 - QDAC-A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
10.08.06 | INSTALAÇÃO DE QUADROS, APENAS FIXAÇÃO NO LOCAL INDICADO EM PROJETO | UN | 6
12 | ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
12.01 | ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE ATERRAMENTO / SPDA
12.01.01 | TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO DE COBRE DE 6,00 mm² COM PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMINIO REF.: COD.: TEL-5116 + TEL-5322, FAB.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50
12.01.02 | TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO DE COBRE DE 50,00 mm² COM PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMINIO REF.: COD.: TEL-5116 + TEL-5322, FAB.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
13 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇAO
13.01 | LINHA FRIGORÍGENA
13.01.01 | TUBO RÍGIDO, DE Ø5/8" PARA ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM COBRE RÍGIDO COM PAREDE DE 1,59mm SEM COSTURA ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA, ELASTÔMERO EXTRUSADO EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA INCLUSIVE SOLDA E ACESSÓRIOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 120
13.01.02 | TUBO RÍGIDO, DE Ø3/8" PARA ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM COBRE RECOZIDO COM PAREDE DE 0,79mm SEM COSTURA ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA, ELASTÔMERO EXTRUSADO EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA INCLUSIVE SOLDA E ACESSÓRIOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 120
13.01.03 | FIXAÇÃO PARA LINHAS FRIGORÍGENAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 240
13.02 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
13.02.01 | CABO PP 5 VIAs x 2,5mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 160
13.03 | GASES
13.03.01 | GÁS NITROGÊNIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M³ | 1
13.03.02 | CARGA DE GÁS REFRIGERANTE TIPO R-410A INCLUI AFERIÇÃO E AJUSTE DA CARGA PARA O EQUIPAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SEU FABRICANTE AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER ORGANIZADAS EM RELATÓRIO REF.: DUPONT OU EQUIVALENTE TECNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 30
13.03.03 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS, PPU | H | 12
13.04 | EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO
13.04.01 | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO CALÇO EM BORRACHA / NEOPRENE MEDINDO 100x100x25mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8
10.04.02 | CONJUNTO SPLIT COM CAPACIDADE DE 24000 BTU/H, COMPOSTO POR: 01 UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO MOD:42XQU24C5; 01 UNIDADE CONDENSADORA MOD:38KCU024515MC; REF.: CARRIER OU EQUIVALENTE SUPERIOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
13.05 | SISTEMA DE CONTROLE E MONIROTAMENTO DE AR CONDICIONADO
13.05.01 | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E GERENCIAMENTO (AGST) DOS SISTEMAS ELÉTRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO COMPOSTO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL INTERFACE HOMEMMÁQUINA IHM SENSORES DE TEMPERATURA E UMIDADE MÓDULOS DE ENTRADA/SAÍDA DIGITAIS RELÉS DE COMANDO E CABEAMENTO | CJ | 1
13.06 | TUBULAÇÃO EM PVC MARROM SOLDÁVEL - DRENOS
13.06.01 | TUBO, DE Ø25mm PARA DRENO EM PVC SOLDÁVEL COM ACESSÓRIOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40
13.06.02 | TE, Ø25mm PARA DRENO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
13.06.03 | JOELHO 90º, Ø25mm PARA DRENO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15
13.06.04 | TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO, DE Ø1" PARA DRENO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA ELASTÔMERO EXTRUSADO EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA REF.: MOD.: K-FLEX ST, FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 45
14 | LIMPEZA, SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO
14.01 | LIMPEZA
14.01.01 | LIMPEZA DIARIA PERMAMENTE NA OBRA | DIA | 87.5
14.02 | SERVIÇOS FINAIS
14.02.01 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 190
14.03 | DESMOBILIZAÇÃO
14.03.01 | MÃO DE OBRA AUXILIAR PARA DESMOBILIZAÇÃO | H | 44
14.03.02 | CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | H | 16