## Slide 1
Projeto de Rede Interna
<Nome da Rede>
<Nome completo do site>
<Edereço do site>
Notes: <number>

## Slide 2
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
PROJETO DE REDE INTERNA

## Slide 3
Foto 1
Foto 2
Foto 4
Foto 3
Foto 5
CFOA-SM-AS80-12-G
CP#1
DGO
14 m
20 m
1. Esquemático
DESIGNAÇÃO DA REDECOMEP
MODELO DE PROJETO DE REDE INTERNA
Comprimento total do acesso: 84 m
30 m
10 m
10 m
CP#2
CFOA-SM-DD-G-12
DERIVA EO-XX-YY
ANEL BACKBONE
Notes: <number>

## Slide 4
2. Tabela de Materiais

## Slide 5
4. Modelo de Plano de Face de DIO
Notes: <number>

## Slide 6
4. Modelo de Plano de Face de Rack
Notes: <number>

## Slide 7
Foto 1
5. Modelo de Relatório Fotográfico
Eletroduto PVC 2”, a ser instalado pelo usuário (4 m)
CFOA-SM-AS80-G-12
10 m
Caixa de passagem CP#1 30 x 30, a ser instalada pelo usuário
Isolador vertical a ser
instalado pela empreiteira
Cabo em eletroduto existente 2”
Poste de
abordagem
REDE INTERNA “site xxx”
Notes: <number>

## Slide 8
Foto 2
REDE INTERNA “site xxx”
Cabo instalado em eletroduto existente 2” – 20 m
Notes: <number>

## Slide 9
Foto 3
Cabo instalado em eletroduto existente 2” – 30 m
REDE INTERNA “site xxx”
Notes: <number>

## Slide 10
Foto 4
Cabo instalado
em eletroduto
existente 2”
10 m
Cabo segue pelo eletroduto
sob o piso elevado do andar
REDE INTERNA “site xxx”
Notes: <number>

## Slide 11
Foto 5
Cabo vem do
Andar superior
dentro de eletroduto
de 2” - 10 m
Rack 40U x19”
A ser instalado
pelo usuário
Caixa de passagem
30 x 30 a ser instalada
na parede pelo usuário
2 m eletroduto 2” a ser instalado pelo usuário
REDE INTERNA “site xxx”
Notes: <number>

## Slide 12
6. Controle de Revisão do Projeto
Data | Motivo
Notes: <number>